Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

Ул. Рябиновая д.2

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.03.2017г |
| Фундамент |
|  | Тип фундамента | - | Ленточный |
| Стены и перекрытия |
|  | Тип перекрытий | - | Железобетонные |
|  | Материал несущих стен | - | Кирпичные |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) |
|  | Тип фасада | - | Соответствует материалу стен |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) |
|  | Тип крыши | - | Плоская |
|  | Тип кровли | - | Мягкая (наплавляемая) |
| Подвалы |
|  | Площадь подвала по полу | кв. м | 735,3 |
| Мусоропроводы |
|  | Тип мусоропровода | - | отсутствует |
|  | Количество мусоропроводов | ед. | 0 |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) |
|  | Номер подъезда | - | - |
|  | Тип лифта | - | отсутствует |
|  | Год ввода в эксплуатацию | - | - |
|  | Номер подъезда | - | - |
|  | Тип лифта | - | отсутствует |
|  | Год ввода в эксплуатацию | - | - |
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) |
|  | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение |
|  | Наличие прибора учета | - | Установлен, без интерфейса передачи данных |
|  | Вид коммунального ресурса | - | Газоснабжение |
|  | Наличие прибора учета | - | Отсутствует, установка не требуется |
|  | Вид коммунального ресурса | - | Горячее водоснабжение |
|  | Наличие прибора учета | - | Отсутствует, установка не требуется |
|  | Вид коммунального ресурса | - | Водоотведение |
|  | Наличие прибора учета | - | Отсутствует, установка не требуется |
|  | Вид коммунального ресурса | - | Электроснабжение |
|  | Наличие прибора учета | - | Установлен |
|  | Тип прибора учета | - | № 22007639 |
|  | Единица измерения | - | Руб./кВт.ч |
|  | Дата ввода в эксплуатацию | - | 03.07.2015 |
|  | Дата поверки / замены прибора учета | - | 02.07.2018 |
|  | Вид коммунального ресурса | - | Электроснабжение |
|  | Наличие прибора учета | - | Установлен |
|  | Тип прибора учета | - | № 21949691 |
|  | Единица измерения | - | Руб./кВт.ч |
|  | Дата ввода в эксплуатацию | - | 03.07.2015 |
|  | Дата поверки / замены прибора учета | - | 02.07.2018 |
|  | Вид коммунального ресурса | - | Отопление |
|  | Наличие прибора учета | - | Отсутствует, установка не требуется |
| Система электроснабжения |
|  | Тип системы электроснабжения | - | Центральное |
|  | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 1 |
| Система теплоснабжения |
|  | Тип системы теплоснабжения | - | Квартирное отопление (квартирный котел) |
| Система горячего водоснабжения |
|  | Тип системы горячего водоснабжения | - | Квартирное (квартирный котел) |
| Система холодного водоснабжения |
|  | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральное |
| Система водоотведения |
|  | Тип системы водоотведения | - | Центральное |
|  | Объем выгребных ям | куб. м | Отсутствует |
| Система газоснабжения |
|  | Тип системы газоснабжения | - | Центральное |
| Система вентиляции |
|  | Тип системы вентиляции | - | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения |
|  | Тип системы пожаротушения | - | Пожарный кран |
| Система водостоков |
|  | Тип системы водостоков | - | Внутренние водостоки |
| Иное оборудование /конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента) |
|  | Вид оборудования/конструктивного элемента Описание дополнительного оборудования/конструктивного элемента | - | Веранды кирпичные с остеклением |